## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-TS-90-Termostatski ventil od mesinga, niklovan sa belom kapom. Zaptivanje vretena pomoću O prstena.Termostatski ventil - gornji deo zamenljiv HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom- Changefix. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakra i višeslojnih cevi. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Termostatski pogon pomoću svih HERZ- Termostatskih glava. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove. Testiran u skladu EN 215
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7723 90 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7723 91 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7723 92 | kom |  | x |  | =
Dimenzije 1" Herz br.art. 1 7723 93
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7724 90 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7724 91 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7724 92 | kom |  | x |  | =
Dimenzije 1" Herz br.art. 1 7724 93
Ugaoni specijal
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7728 90 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7728 91 | kom |  | x
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7728 97 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „AB“ Ventil sa leve strane od radijatora
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7758 90 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7758 91 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „CD“ Ventil sa desne strane od radijatora
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7759 90 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7759 91 | kom |  | x |  | =
Pravi model, Holenderska veza sa konusnim zaptivanjem, Cevni priključak sa spoljašnjim navojem G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7733 81 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Holenderska veza sa konusnim zaptivanjem, Cevni priključak sa spoljašnjim navojem G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7724 37 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal, Proizvod HERZ 2x Spoljašnji navoj G 3/4,
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7748 91 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „AB“ Ventil sa leve strane od radijatora, cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7745 91 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „CD“ Ventil sa desne strane od radijatora, cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7746 91 | kom |  | x |  | =
Pravi model, Muf x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7723 61 | kom |  | x |  | =
Pravi model, 2 x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7737 91 | kom |  | x |  | =