## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ- Komplet razdelnik za podno grejanje sa termostatskim gornjim delovima i topmetrima, dimenzije 1“. Sastoji se od razdelnika sa topmetrima za regulaciju protoka i sabirnika sa termostatskim gornjim delovima. Razdelnik i sabirnik su od mesinga, sa po jednom odzrakom, slavinom za punjenje i pražnjenje i završnom kapom na razdelniku i sabirniku. Dva držača za razdelnik i sabirnik, za montažu na zid ili u ormarić su u isporuci. Razdelnik sa unutrašnjim navojem Rp 1, cevni priključak G 3/4. Maks. radna temperatura: 120 °C Min. radna temperatura: 0 Maks. radni pritisak: 10 bar Δp za tiši pogon: 0,2 bar Topmetri: 2,5l/min Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| sa 3 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 03 | kom |  | x |  | =
| sa 4 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 04 | kom |  | x |  | =
| sa 5 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 05 | kom |  | x |  | =
| sa 6 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 06 | kom |  | x |  | =
| sa 7 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 07 | kom |  | x |  | =
| sa 8 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 08 | kom |  | x |  | =
| sa 9 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 09 | kom |  | x |  | =
| sa 10 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 10 | kom |  | x |  | =
| sa 11 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 11 | kom |  | x |  | =
| sa 12 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 12 | kom |  | x |  | =
| sa 13 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 13 | kom |  | x |  | =
| sa 14 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 14 | kom |  | x |  | =
| sa 15 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 15 | kom |  | x |  | =
| sa 16 izlaza; Herz br.art.: 1 8532 16 | kom |  | x |  | =