## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-TS-90-E – Termostatski ventil sa smanjenim otporom od mesinga, niklovan sa belom kapom. Zaptivanje vretena pomoću O prstena. Termostatski ventil - gornji deo zamenjiv HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom-Changefix. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakra i višeslojnih cevi. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Termostatski pogon pomoću svih HERZ- Termostatskih glava. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7723 01 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7724 01 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7728 01 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „AB“ Ventil sa leve strane od radijatora
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7758 01 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „CD“ Ventil sa desne strane od radijatora
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7759 01 | kom |  | x |  | =