## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-RW- Regulacioni ventil. Izrađen od materijala otpornog na ocinkavanje (DR) mesinga, koso sedište sa podižućim vretenom. Univerzalni muf 1/2" obostrano za priključak na navojnu cev. Pomoću steznog seta moguć je priključak na kalibrisane cevi od mekog čelika, bakarne cevi, plastične i višeslojne cevi. Priključak na cev 3/4" – 3" obostrano sa navojnim mufom, za 3/4“ postoji adapter steznog seta. Sedište zaptivke otporno na habanje. Zaptivanje vretena sa zamenljivim O prstenom. 1/2" – 3/4" sa 3 otvora, 1" – 3" sa 4 otvora za merne ventile i armature za pražnjenje. Zid ventila napravljen je od fiziološki prihvatljivog materijala. Maks. radna temperatura: 85 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Kvs=4,75; Herz br.art.: 2 4117 61 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=6,12 ;Herz br.art.: 2 4117 62 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=10,4; Herz br.art.: 2 4117 63 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=15,97; Herz br.art.: 2 4117 64 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=23,50; Herz br.art.: 2 4117 65 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=47,89; Herz br.art.: 2 4117 66 | kom |  | x |  | =