## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Termostatska glava sa daljinskim senzorom za HERZ-Termostatske ventile koji su namenjeni za termostatski rad. Sastoji se od termostata sa tečnim senzorom, kapilare i daljinskog senzora. Senzor je pokriven kapom. Pričvrsna navrtka od mesinga, niklovana. Sa pozicijom "0" mehaničko zatvaranje, mogućnost nameštanja osiguranja od smrzavanja, sa ograničenjem i blokadom opsega nameštene vrednosti. Opseg podešavanja: 6–30 °C Zaštita od smrzavanja: 6 °C Oznake nameštanja temperature na termostatskoj glavi: 0–6 Oznaka odgovara komfornoj temeraturi od oko 20 °C
| Dužina kapilare 2000 mm; Herz br.art.: 1 9430 08 | kom |  | x |  | =
| Dužina kapilare 8000 mm; Herz br.art.: 1 9430 18 | kom |  | x |  | =
HERZ- HERZ-Termostatska glava sa daljinskim senzorom za HERZ-Termostatske ventile koji su namenjeni za termostatski rad. Sastoji se od termostata sa tečnim senzorom, kapilare i daljinskog senzora. Senzor je pokriven kapom. Pričvrsna navrtka od mesinga, niklovana. Postoji mogućnost ograničenja i blokade opsega nameštene vrednosti. Opseg podešavanja: 6–28 °C Zaštita od smrzavanja: 6 °C Oznake nameštanja temperature na termostatskoj glavi: 0–6 Oznaka odgovara komfornoj temeraturi od oko 20 °C
| Dužina kapilare 2000 mm; Herz br.art.: 1 9460 06 | kom |  | x |  | =
| Dužina kapilare 8000 mm; Herz br.art.: 1 9460 18 | kom |  | x |  | =