## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Termostatska glava STANDARD "H" punjena termouljem. Za direktnu montažu na grejno telo sa priključnim navojem M30x1,5. Pričvrsna navrtka od mesinga, niklovana. Sa ograničenjem i blokadom nameštene vrednosti, bez mehaničkog zatvaranja. Opseg podešavanja: 6–28 °C Zaštita od smrzavanja: 6 °C Oznake nameštanja temperature na termostatskoj glavi: 1–5 Komforna temperatura oko 20°C- oznaka tačka na termostatskoj glavi.
| Herz br.art.:1 7260 98 | kom |  | x |  | =