## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-TS-RD trokraki ventil za termostatsko regulisanje, raspodela 100 %. Napravljen je od mesinga sa navojnim priključcima-ravno zaptivanje.Termostatski pogon pomoću svih HERZ- Termostatskih glava. Zaptivanje vretena pomoću O prstena. Vreteno je zamenljivo HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom- Changefix. Cevni prilključci se naručuju posebno. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Maks. diferencijalni pritisak sa termostatskim pogonom: 0,2 bar
| DN 15; Herz br.art.: 1 7761 38 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Herz br.art.: 1 7761 39 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Herz br.art.: 1 7761 40 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Herz br.art.: 1 7761 40 | kom |  | x |  | =