## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ- Prestujni ventil. Za toplovodne instalacije radi izbegavanja nepoželjnog visokog diferencijalnog pritiska. Jednodelno mesingano kućište, niklovano. Direktni priključak na dva cevna navoja, zahvaljujući ravnom zaptivanju moguće je jednostavno odvajanje. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Diferencijalni pritisak- fabričko nameštanje : 0,2 bar Opseg podešavanja diferencijalnog pritiska: 0,05–0,5 bar
| DN 15; Herz br.art.: 1 4004 31-pravi model | kom |  | x |  | =
| DN 20; Herz br.art.: 1 4004 32-pravi model | kom |  | x |  | =
| DN 15; Herz br.art.: 1 4001 41-ugaoni model | kom |  | x |  | =
| DN 20; Herz br.art.: 1 4001 42-ugaoni model | kom |  | x |  | =