## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-TS-98-V Termostatski regulacioni ventil, pravi model sa mernim ventilima, spojašnji navoj. Telo ventila napravljeno od materijala otpornog na ocinkavanje sa termostatskim gornjim delom, sa kontinualnim predpodešavanjem TS 98 za hidrauličko regulisanje plafonskih rashladnih sistema i Fan Colia. 2 merna ventila 1 0284 01 i 1 0284 02 su montirana pored termostatskog pogona. Podešavanje ventila se vrši kontinualno, spolja. Ključ za podešavanje se naručuje posebno (1 6919 98). Cevni priključak obostrano spoljašnj navoj G3/4 za stezni i pres priključak. Maks. radna temperatura: 120°C Maks. radni pritisak: 10 bar Kvs-vrednost: 0,75 Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 67 | kom |  | x |  | =