## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-TS-90 Termostatski regulacioni ventil, pravi model sa mernim ventilima, spoljašnji navoj. Telo ventila napravljeno od materijala otpornog na ocinkavanje sa termostatskim gornjim delom TS 90 za regulisanje plafonskih rashladnih sistema i Fan Colia. 2 merna ventila 1 0284 01 i 1 0284 02 su montirana pored termostatskog pogona. Cevni priključak obostrano spoljašnj navoj G3/4 za stezni i pres priključak. Maks. radna temperatura: 120°C Maks. radni pritisak: 10 bar Kvs-vrednost: 1,00 Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 11 sa spoljašnjim navojem | kom |  | x |  | =