## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-TS-E Termostatski regulacioni ventil pravi model sa mernim ventilima, spoljašnji navoj. Telo ventila napravljeno od materijala otpornog na ocinkavanje sa termostatskim gornjim delom TS-E istih dimenzija kao STRÖMAX-GM/GR. Temperaturno postojano i trajno elastično zaptivanje sedišta. 2 merna ventila 1 0283 09 su montirana pored termostatskog pogona. Sa dva otvora 1/4 za slavinu za pražnjenje, od kojih je jedan zatvoren zapornom navrtkom 1 0272 09. Maks. radna temperatura: 120°C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Kvs=4,9; Herz br.art.: 1 7217 01 sa spoljašnjim navojem | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=5,3; Herz br.art.: 1 7217 02 sa spoljašnjim navojem | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=7,6; Herz br.art.: 1 7217 03 sa spoljašnjim navojem | kom |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=4,9; Herz br.art.: 1 7217 41 sa unutrašnjim navojem | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=5,3; Herz br.art.: 1 7217 42 sa unutrašnjim navojem | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=7,6; Herz br.art.: 1 7217 43 sa unutrašnjim navojem | kom |  | x |  | =