## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-TS-E – Termostatski ventil sa maksimalnim protokom. Od mesinga, niklovan sa belom kapom. Zaptivanje vretena pomoću O prstena.Termostatski ventil - gornji deo zamenljiv HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom- Changefix. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakra i višeslojnih cevi. Termostatski pogon pomoću svih HERZ- Termostatskih glava. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7723 11 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7723 02 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7723 03 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7724 11 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7724 02 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7724 03 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7728 11 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7728 02 | kom |  | x
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7728 03 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal sa odzrakom, Proizvod HERZ
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7728 21 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-TS-E – Термостатски вентил со максимален проток. Изработен од месинг, никлуван со бела капа. Заптивањето на вретеното е со О-прстен. Термостатски вентил - горниот дел е заменлив со HERZ-алатот за замена под притисок- Changefix. Универзален модел со специјален навоен муф и приклучок со споен сет за калибрирани цевки од мек челик, бакар и повеќеслојни цевки. Термостатски погон за сите HERZ- Термоглави. Макс. работна температура: 120 °C Макс. работен притисок: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
Прав модел, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 7723 11 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7723 02 | пар |  | x |  | =
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 7723 03 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 7724 11 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7724 02 | пар |  | x |  | =
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 7724 03 | пар |  | x |  | =
Аголен специјал, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 7728 11 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7728 02 | пар |  | x
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 7728 03 | пар |  | x |  | =
Аголен специјал со обезвоздушување, Производ HERZ
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7728 21 | пар |  | x |  | =