## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Ručni regulacioni ventil sa mernim ventilima za merenje diferencijalnog pritiska. Kućište od postojanog pocinkovanog mesinga Zaptivanje vretena sa dvostrukim O prstenom. 2 merna ventila montirana pored ručnog točka za regulaciju protoka. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Kvs=3,4 Herz br.art.: 1 4216 31 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,4 Herz br.art.: 1 4216 32 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-Рачен регулационен вентил со мерни бленди за мерење на диференцијалниот притисок. Куќиште од поцинкуван месинг. Заптивањето на вретеното е со двоен О-прстен. 2 мерни вентили монтирани покрај рачката за регулација на протокот. Макс. работна температура: 120 °C Макс. работен притисок: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
| DN 15; Kvs=3,4 Herz бр.арт.: 1 4216 31 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,4 Herz бр.арт.: 1 4216 32 | пар |  | x |  | =