## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ- Komplet razdelnik za podno grejanje sa termostatskim gornjim delovima i topmetrima, dimenzije 1“. Sastoji se od razdelnika sa topmetrima za regulaciju protoka i sabirnika sa termostatskim gornjim delovima. Razdelnik i sabirnik su od mesinga, sa po jednom odzrakom, slavinom za punjenje i pražnjenje i završnom kapom na razdelniku i sabirniku. Dva držača za razdelnik i sabirnik, za montažu na zid ili u ormarić su u isporuci. Razdelnik sa unutrašnjim navojem Rp 1, cevni priključak G 3/4. Maks. radna temperatura: 120 °C Min. radna temperatura: 0 Maks. radni pritisak: 10 bar Δp za tiši pogon: 0,2 bar Topmetri: 6 l/min Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| sa 3 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 03 | kom |  | x |  | =
| sa 4 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 04 | kom |  | x |  | =
| sa 5 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 05 | kom |  | x |  | =
| sa 6 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 06 | kom |  | x |  | =
| sa 7 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 07 | kom |  | x |  | =
| sa 8 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 08 | kom |  | x |  | =
| sa 9 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 09 | kom |  | x |  | =
| sa 10 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 10 | kom |  | x |  | =
| sa 11 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 11 | kom |  | x |  | =
| sa 12 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 12 | kom |  | x |  | =
| sa 13 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 13 | kom |  | x |  | =
| sa 14 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 14 | kom |  | x |  | =
| sa 15 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 15 | kom |  | x |  | =
| sa 16 izlaza; Herz br.art.: 1 8533 16 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ- Комплет разделник за подно греење со термостатски горни делови и топметри, димензија 1“. Составен од разделник со топметри за регулација на протокот и собирник со термостатски горни делови. Изработен од месинг , со по еден комплет за обезвоздушување, славина за полнење и празнење и завршна штопна на крајот. Два држачи за разделникот и собирникот за монтажа на ѕид или во ормарче, вклучени во испорака. Разделникот е со внатрешен навој Rp 1, и цевни приклучоци G 3/4. Макс. работна температура: 120 °C Мин. работна температура: 0 Макс. работен притисок: 10 бара Δp за тивка работа: 0,2 бара Топметри: 6 l/min При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
| со 3 излези; Herz br.art.: 1 8533 03 | пар |  | x |  | =
| со 4 излези; Herz br.art.: 1 8533 04 | пар |  | x |  | =
| со 5 излези; Herz br.art.: 1 8533 05 | пар |  | x |  | =
| со 6 излези; Herz br.art.: 1 8533 06 | пар |  | x |  | =
| со 7 излези; Herz br.art.: 1 8533 07 | пар |  | x |  | =
| со 8 излези; Herz br.art.: 1 8533 08 | пар |  | x |  | =
| со 9 излези; Herz br.art.: 1 8533 09 | пар |  | x |  | =
| со 10 излези; Herz br.art.: 1 8533 10 | пар |  | x |  | =
| со 11 излези; Herz br.art.: 1 8533 11 | пар |  | x |  | =
| со 12 излези; Herz br.art.: 1 8533 12 | пар |  | x |  | =
| со 13 излези; Herz br.art.: 1 8533 13 | пар |  | x |  | =
| со 14 излези; Herz br.art.: 1 8533 14 | пар |  | x |  | =
| со 15 излези; Herz br.art.: 1 8533 15 | пар |  | x |  | =
| со 16 излези; Herz br.art.: 1 8533 16 | пар |  | x |  | =