## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil sa kontinualnim skrivenim prednameštanjem od mesinga, niklovan, sa crvenom kapom. Zaptivanje vretena pomoću O prstena. Termostatski ventil - gornji deo zamenjiv HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom-Changefix. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakra i višeslojnih cevi. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Termostatski pogon pomoću svih HERZ- Termostatskih glava. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7723 65 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7723 67 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7723 69 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7724 65 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7724 67 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7724 69 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7728 65 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7728 67 | kom |  | x
3-osni ventil „AB“ Ventil sa leve strane od radijatora
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7758 67 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „CD“ Ventil sa desne strane od radijatora
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7759 67 | kom |  | x |  | =
Pravi model, Holenderska veza sa konusnim zaptivanjem, Cevni priključak sa spoljašnjim navojem G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7733 67 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Holenderska veza sa konusnim zaptivanjem, Cevni priključak sa spoljašnjim navojem G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7738 67 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal, Proizvod HERZ 2x Spoljašnji navoj G 3/4,
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7748 67 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „AB“ Ventil sa leve strane od radijatora, cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7745 67 | kom |  | x |  | =
3-osni ventil „CD“ Ventil sa desne strane od radijatora, cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7746 67 | kom |  | x |  | =
Pravi model, Muf x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7723 71 | kom |  | x |  | =
Pravi model, 2 x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7737 67 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-TS-90-V-Термостатски вентил со континуално скриено предподесување од месинг, никлуван, со црвена капа. Заптивањето на вретеното е со О-прстен. Термостатски вентил - горниот дел е заменлив со HERZ-алатот за замена под притисок- Changefix. Универзален модел со специјален навоен муф и приклучок со споен сет за калибрирани цевки од мек челик, бакар и повеќеслојни цевки. Приклучокот кон грејното тело со конусно заптивање. Термостатски погон за сите HERZ- Термоглави. Макс. работна температура: 120 °C Макс. работен притисок: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
Прав модел, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 7723 65 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7723 67 | пар |  | x |  | =
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 7723 69 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 7724 65 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7724 67 | пар |  | x |  | =
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 7724 69 | пар |  | x |  | =
Аголен специјал
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 7728 65 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7728 67 | пар |  | x
3-осен вентил „AB“ Вентилот од левата страна на радијаторот
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7758 67 | пар |  | x |  | =
3-осен вентил „CD“ Вентилот од десната страна на радијаторот
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7759 67 | пар |  | x |  | =
Прав модел, Холендерска врска со конусно заптивање, цевен приклучок со надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7733 67 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Холендерска врска со конусно заптивање, цевен приклучок со надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7738 67 | пар |  | x |  | =
Аголен специјал, Производ HERZ 2x надворешен навој G 3/4,
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7748 67 | пар |  | x |  | =
3-осен вентил „AB“ Вентилот од левата страна на радијаторот, цевен приклучок со надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7745 67 | пар |  | x |  | =
3-осен вентил „CD“ Вентилот од десната страна на радијаторот , цевен приклучок со надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7746 67 | пар |  | x |  | =
Прав модел, Муф х надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7723 71 | пар |  | x |  | =
Прав модел , 2 x Надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 7737 67 | пар |  | x |  | =