## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-GP Radijatorski ventil bez prednameštanja protoka od mesinga, niklovani. Zaptivanje vretena pomoću O prstena. Univerzalni modeli sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa priključkom pomoću steznog seta za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakarne cevi i višeslojne cevi. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzija 1/2" Herz br.art. 1 5523 31 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzija 1/2" Herz br.art. 1 5524 31 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-GP Радијаторски вентил без предподесување на протокот, од месинг никлуван. Заптивањето на вретеното е со помош на О-прстен. Универзални моедели со специјален муф за навојна цевка и приклучок со споен сет за калибрирани цевки од мек челик, бакарни и повеќеслојни цевки. Приклучокот со грејното тело е со конусно заптивање. Макс. работна температура: 120 °C Макс. работен притисок: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
Прав модел, Производ HERZ
| Dimenzija 1/2" Herz br.art. 1 5523 31 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Производ HERZ
| Dimenzija 1/2" Herz br.art. 1 5524 31 | пар |  | x |  | =