## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-RL-1-Povratni ventil od mesinga, niklovan. Zaptivanje vretena pomoću O-prstena. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakra i višeslojnih cevi. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Maks. pogonska temperatura: 120 °C Maks. pogonski pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 3723 40 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3723 41 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 3723 42 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 3724 40 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3724 41 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 3724 42 | kom |  | x |  | =
Pravi model, Holenderska veza sa konusnim zaptivanjem, Cevni priključak sa spoljašnjim navojem G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3733 11 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Holenderska veza sa konusnim zaptivanjem, Cevni priključak sa spoljašnjim navojem G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3748 01 | kom |  | x |  | =
Pravi model, Muf x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3723 11 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Muf x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3724 71 | kom |  | x |  | =
Pravi model, 2 x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3737 01 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, 2 x Spoljašnji navoj G 3/4
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 3724 37 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-RL-1-Повратен вентил до месинг никлуван. Заптивањето на вретеното е со помош на О-прстен. Универзален модел со специјален муф за навојна цевка и приклучок со споен сет за калибрирани цевки од мек челик, бакарни цевки и повеќеслојни цевки. Приклучокот со грејното тело е со конусно заптивање. Макс. работна температура: 120 °C Макс. работен притисок: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
Прав модел, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 3723 40 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3723 41 | пар |  | x |  | =
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 3723 42 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Производ HERZ
| Димензија 3/8" Herz br.art. 1 3724 40 | пар |  | x |  | =
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3724 41 | пар |  | x |  | =
| Димензија 3/4" Herz br.art. 1 3724 42 | пар |  | x |  | =
Прав модел, Холендерска врска со конусно заптивање, цевен приклучок со надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3733 11 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Холендерска врска со конусно заптивање, цевен приклучок со надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3748 01 | пар |  | x |  | =
Прав модел, Муф х Надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3723 11 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, Муф х надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3724 71 | пар |  | x |  | =
Прав модел, 2 х Надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3737 01 | пар |  | x |  | =
Аголен модел, 2 х Надворешен навој G 3/4
| Димензија 1/2" Herz br.art. 1 3724 37 | пар |  | x |  | =