## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Termostatska glava sa daljinskim senzorom za HERZ-Termostatske ventile koji su namenjeni za termostatski rad. Sastoji se od termostata sa tečnim senzorom, kapilare i daljinskog senzora. Senzor je pokriven kapom. Pričvrsna navrtka od mesinga, niklovana. Sa pozicijom "0" mehaničko zatvaranje, mogućnost nameštanja osiguranja od smrzavanja, sa ograničenjem i blokadom opsega nameštene vrednosti. Opseg podešavanja: 6–30 °C Zaštita od smrzavanja: 6 °C Oznake nameštanja temperature na termostatskoj glavi: 0–6 Oznaka odgovara komfornoj temeraturi od oko 20 °C
| Dužina kapilare 2000 mm; Herz br.art.: 1 9430 08 | kom |  | x |  | =
| Dužina kapilare 8000 mm; Herz br.art.: 1 9430 18 | kom |  | x |  | =
HERZ- HERZ-Termostatska glava sa daljinskim senzorom za HERZ-Termostatske ventile koji su namenjeni za termostatski rad. Sastoji se od termostata sa tečnim senzorom, kapilare i daljinskog senzora. Senzor je pokriven kapom. Pričvrsna navrtka od mesinga, niklovana. Postoji mogućnost ograničenja i blokade opsega nameštene vrednosti. Opseg podešavanja: 6–28 °C Zaštita od smrzavanja: 6 °C Oznake nameštanja temperature na termostatskoj glavi: 0–6 Oznaka odgovara komfornoj temeraturi od oko 20 °C
| Dužina kapilare 2000 mm; Herz br.art.: 1 9460 06 | kom |  | x |  | =
| Dužina kapilare 8000 mm; Herz br.art.: 1 9460 18 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-термоглава со далечински сензор за HERZ-термостатски вентили наменети за термостатско контролирање. Се состои од термостат со течен сензор, капилар и далечински сензор. Сензорот е покриен со капа. Навртка од месинг, никлувана. На позиција "0" механички затвора, со подесување на температура против смрзнување, со ограничување и блокада на распонот на подесени вредности. Распон на подесување: 6–30 °C Заштита од смрзнување: 6 °C Обележја на наместени температури на главата: 0–6 Знакот одговара на комфорната температура околу 20 °C
| Должина на капиларата 2000 mm; Herz br.art.: 1 9430 08 | пар |  | x |  | =
| Должина на капиларата 8000 mm; Herz br.art.: 1 9430 18 | пар |  | x |  | =
HERZ- термоглава со далечински сензор за HERZ-термостатски вентили наменети за термостатско контролирање. Се состои од термостат со течен сензор, капилар и далечински сензор. Сензорот е покриен со капа. Навртка од месинг, никлувана. Со ограничување и блокада на распонот на подесени вредности. Распон на подесување: 6–28 °C Заштита од смрзнување: 6 °C Обележја на наместени температури на главата: 0–6 Знакот одговара на комфорната температура околу 20 °C
| Должина на капиларата 2000 mm; Herz br.art.: 1 9460 06 | пар |  | x |  | =
| Должина на капиларата 8000 mm; Herz br.art.: 1 9460 18 | пар |  | x |  | =