## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Termostatska glava STANDARD "H" punjena termouljem. Za direktnu montažu na grejno telo sa priključnim navojem M30x1,5. Pričvrsna navrtka od mesinga, niklovana. Sa ograničenjem i blokadom nameštene vrednosti, bez mehaničkog zatvaranja. Opseg podešavanja: 6–28 °C Zaštita od smrzavanja: 6 °C Oznake nameštanja temperature na termostatskoj glavi: 1–5 Komforna temperatura oko 20°C- oznaka tačka na termostatskoj glavi.
| Herz br.art.:1 7260 98 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-Термоглава STANDARD "H" полна со термомасло. За директна монтажа на грејното тело со приклучен навој M30x1,5. Навртка од месинг, никлувана. Со ограничување и блокада на наместените вредности без механичко затворање. Распон на подесување: 6–28 °C Заштита од смрзнување: 6 °C Обележја за наместени температури на главата: 1–5 Комфорна температура околу 20°C- знак точка на термоглавата.
| Herz br.art.:1 7260 98 | пар |  | x |  | =