## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-TS-98-V Termostatski regulacioni ventil, pravi model sa mernim ventilima, spojašnji navoj. Telo ventila napravljeno od materijala otpornog na ocinkavanje sa termostatskim gornjim delom, sa kontinualnim predpodešavanjem TS 98 za hidrauličko regulisanje plafonskih rashladnih sistema i Fan Colia. 2 merna ventila 1 0284 01 i 1 0284 02 su montirana pored termostatskog pogona. Podešavanje ventila se vrši kontinualno, spolja. Ključ za podešavanje se naručuje posebno (1 6919 98). Cevni priključak obostrano spoljašnj navoj G3/4 za stezni i pres priključak. Maks. radna temperatura: 120°C Maks. radni pritisak: 10 bar Kvs-vrednost: 0,75 Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 67 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
STRÖMAX-TS-98-V Термостатски регулационен вентилс, прав модел со мерни бленди, надворешен навој. Телото на вентилот е направено од материјал отпорен на бигорусување со термостатски горен дел, со континуално предподесување TS 98 за хидрауличко регулирање на плафоснки системи за ладење и Fan Coil. 2 мерни вентили 1 0284 01 и 1 0284 02 се монтирани покрај термостатскиот погон. Подесувањето на вентилот се врши континуално, од надвор. Клучот за подесување се нарачува посебно (1 6919 98). Цевни приклучоци од двете страни надворешен навој G3/4 за споен и прес приклучок. Макс. работна температура: 120°C Макс. работен притисок: 10 бара Kvs-вредност: 0,75 При примена на HERZ-споен сете треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 67 | пар |  | x |  | =