## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-TS-90-E Termostatski regulacioni ventil sa mernim ventilima i spoljašnjim navojem. Telo ventila napravljeno od materijala otpornog na ocinkavanje sa termostatskim gornim delom TS-90-E sa redukovanim otporom, za hidrauličko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coil-a. 2 merna ventila 1 0284 01 i 1 0284 02 su montirana pored termostatskog pogona. Cevni priključak obostrano spoljašnj navoj G3/4 za stezni i pres priključak sa 1 7217 21. Maks. radna temperatura: 120°C Maks. radni pritisak: 10 bar Kvs-vrednos: 2,11 Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 21 sa spoljašnjim navojem | kom |  | x |  | =
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 31 sa unutrašnjim navojem | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
STRÖMAX-TS-90-E Термостатски регулационен вентил со мерни бленди и надворешен навој. Телото на вентилот е направено од материјал отпорен на бигорисување со горен термостатски дел TS-90-E со редуциран отпор, за хидрауличко балансирање на плафонски системи на ладење и Fan Coil. 2 мерни вентили 1 0284 01 и 1 0284 02 се монтирани покрај термостатскиот погон. Цевен приклучок со надворешен навој од двете страни G3/4 за споен и прес приклучок со 1 7217 21. Макс. работна температура: 120°C Макс. работен притисок: 10 бара Kvs-вредност: 2,11 При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 21 со надворешен навој | пар |  | x |  | =
| DN 15; Herz br.art.: 1 7217 31 sсо внатрешен навој | пар |  | x |  | =