## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-TS-V Termostatski regulacioni ventil sa kosim vretenom i ventilima za merenje diferencijalnog pritiska, unutrašnji navoj. Telo ventila napravljeno od materijala otpornog na ocinkavanje. Termostatski gornji deo sa očitljivim prednameštanjem. Temperaturno postojano i trajno elastično zaptivanje sedišta. 2 merna ventila za merenje diferencijalnog pritiska su montirana ispred vretena. Priključni navoj M28x1,5 sa montiranom narandžastom kapom. Maks. radna temperatura: 120 °C na 10 bara Maks. radni pritisak: 20 bara na 10 °C Maks. diferencijalni pritisak pri zatvorenom sedištu ventila: 10 bara Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15LF; Kvs=0,47; Herz br.art.: 1 7217 50 | kom |  | x |  | =
| DN 15MF; Kvs=1,0; Herz br.art.: 1 7217 59 | kom |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=1,9; Herz br.art.: 1 7217 51 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,9; Herz br.art.: 1 7217 52 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
STRÖMAX-TS-V Термостатски регулационен вентил со косо вретено и мерни бленди за мерење на диференцијалниот притисок, внатрешен навој. Телото на вентилот е направено од материјал отпорен на бигорисување. Термостатски горен дел со видливо предподесување. Температурно постојано и трајно еластично заптивање на седиштето. 2 мерни вентили за мерење на диференцијалниот притисок монтирани пред вретеното. Приклучен навој M28x1,5 со монтирана портокалова капа. Макс. работна температура: 120 °C на 10 бара Макс. работен притисок: 20 бара на 10 °C Макс. диференцијален притисок при затворено седиште на вентилот: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
| DN 15LF; Kvs=0,47; Herz br.art.: 1 7217 50 | пар |  | x |  | =
| DN 15MF; Kvs=1,0; Herz br.art.: 1 7217 59 | пар |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=1,9; Herz br.art.: 1 7217 51 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,9; Herz br.art.: 1 7217 52 | пар |  | x |  | =